
|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\admin\Contacts\Documents\Scanned Documents\акт пр.jpeg |  |

# C:\Users\admin\Contacts\Documents\Scanned Documents\акт п1.jpeg



|  |
| --- |
| Приложениек Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2017 / 2018 учебному году |

# Акт составлен «05» июля 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 122

(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** | | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Дата 07.12.2011г. приказ № 1112/у  Устав МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 122 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор № 165-НО от 30.06.1997г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 478061 от 05.06.2012г. серия 66 АЕ |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия № 17562 от 07 ноября 2013г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Серия 66ЛО1 № 0003583, приложение № 1, серия 66ПО1 № 0009203  Соответствует  Общеобразовательная программа начального общего образования; Общеобразовательная программа среднего полного общего образования.  05 июня 2015г. № 8395 |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Имеются |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | В разработке, имеется Приказ «Об утверждении Дорожной карты по разработке Программы развития образовательной организации» |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2017-2018 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется  Утвержден Приказом от 29.08.2016 |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | * 1. всего (единиц);   2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);   3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 |
|  | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 2  27  695  14  371 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 750 чел.в одну смену  42  1100  0  350 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 6  74  0  0  0  0  15  6  48  0  0  0  0  11  Рус.яз. – 2 ст., математика – 1 ст., история – 2 ст., география – 1 ст., биология – 1 ст., англ.яз . – 2 ст. |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);   2. кем и когда согласованы и утверждены;   3. на какой срок | Не имеется |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 9 от 05.07.2017  Акт № 12 от 05.07.2017  Акт №7,8 от 05.07.2017 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | В соответствии |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспечены 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Предписание Роспотребнадзора |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Спортвных залов – 2, готовы. Акт № 6 от 05.07.2017 |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты | Имеется, удовлетворительное, Акт № 5 от 05.07.2017 |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Удовлетворительное |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ  (указать реквизиты) | Акт № 15 от 05.07.2017 |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты\*)  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Директор  Зам.директора по АХЧ, удост, № 1239 от 08.10.2012г.  Запланировано на сентябрь  В рамках предмета ОБЖ и КБЖ  2 раза в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Достаточно  Имеется  Ежеквартально – осмотр, ежегодно – взвешивание огнетушителей. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного  комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | № 25/11-122ш от 25.11.2013г.  Имеется в рабочем состоянии  «Актай-Мониторинг»  № 418-17-ТМО от 01.01.2017г.  Зам.дир.по АХЧ Решетникова Л.А. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | ООО «Метасеть» договор № 8-2017 от 09.01.2017г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | Не имеется |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | имеется |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября;  5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников | 5.05.2015г. № 32379487 «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области»  нет  65 чел. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | Столовая  Оснащено    Контракт № 122-2017 от 31.12.2016г.  90%  проведена |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Облучатель-рециркулятор «Кронт» - 2 шт. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Договор № 121 от 01.01.2017г.ООО «Осмос» |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Договор № 36 (В) от 01.01.2017г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | Имеется  № ЛО-66-01-003764 от 17.12.2015г. доп.соглашение к договору б/н от 10.02.2015г. МАУ «ДГКБ № 9»  Да, по совместительству. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | № 121 от 01.01.2017г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Пройден 28.04.2017г. |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Не имеется |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется, исправна  УВО по г. Екатеринбург, филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердл.обл.  Решетникова Л.А.  № 6794N01161 от 01.01.2017г.  Имеется  обслуживается |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | Вахтер, сторож  Нет  Ночной сторож  Нет |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | Имеется  Удовлетворительное |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного в образовательной организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Имеется-внутри здания  Внутри здания-6, по периметру-1.  Компьютер на вахте  Рабочий по зданию – Матич М.  № 8/2017ТО от 14.02.2017г. ООО «ПожСервис» |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;   2. договор на обслуживание (указать реквизиты) | СКУД  № 122Т/17 от 28.12.2016г. |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся | Рысина В.В. – учитель ОБЖ  Проводится  На уроках ОБЖ и КБЖ |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;  2) исправность | Имеется  В рабочем состоянии |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в  подразделениях:  1) Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы России по Свердловской области (дата);  4) иных (указать) (дата) | Имеется, утвержден 14.04.2017г. |
| **Информационная безопасность** | | | |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт № 14 от 05.07.2017 |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Договор V-010788 от 08.12.2016г.ПАО «Ростелеком» ТМ Кабинет |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | Компьютерный класс – 22  Администрация - 8 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Не имеется |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Ceneral public licence gnu  да |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Кт № 13 от 05.07.2017 |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Приказ № 43 от 10.10.2011г. Татьянникова Н.В. |
| **Безопасность дорожного движения** | | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение | нет |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Паспорт имеется.  Утвержден 10.08.2012г.  Согласован ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу.14.08.2012г.  Согласован с Комитетом  по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга 11.08.2012г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | имеется |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Имеется, кабинет № 318 |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеются |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;   2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;   3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Орграждение имеется, лежачий полицейский установлен, пешеходный переход оснащен знакми.  Тротуары имеются в удовлетворительном состоянии. |
| **Охрана труда** | | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 55-к от 01.09.2015г. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется, 25.11.2015г. № 223-кд |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);   2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Удостоверение № 098 от 16.06.2016г.  Удостоверение № 13708 от 06.11.2015г. (Учебный центр экономики, управления и охраны труда) |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | В соответствии с графиком проведения |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;   2. количество аттестованных рабочих мест;   3. количество неаттестованных рабочих мест,   4. планируемые сроки аттестации | 65  65  0  Сентябрь 2020г. |
| **Ремонтные работы** | | | |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1. Косметический ремонт в санитарных комнатах и местах общего пользования.  2. Шпаклевка, покраска стен и потолка в кабинетах 207, 216, 319, 320, 321.  3. Покраска полового покрытия в кабинетах 108, 202, 218, 302, библиотека  4. Ремонт кабинета информатики 301.  5. Установка пластиковых стеклопакетов в рекреации 3 этажа (детский блок).  6. Лакирование школьной мебели (столы, стулья) 301, 305, 311, 312, 313, 207, 205, 104 кабинетов.  7. Проведена ревизия санитарно-технического оборудования.  8. Проведена ревизия системы электроснабжения и замена перегоревших ламп.  9. Проведено благоустройство школьной территории: высажены цветы, скошена трава, покрашены бордюры. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы | Замена оконных рам на пластиковые стеклопакеты.  Ремонт пищеблока по мере выделения денежных средств. |

\* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц).